## LUN-A
Сахалинская Энергия | [6 empty] | .csv
+-ПА-А |  | Вывод параметров не предусмотрен |  | - |  | - | .csv
+-ПА-Б |  | Вывод параметров не предусмотрен |  | - |  | - | .csv
LUN-A |  | Температура окружающей среды |  | RU.LUN.METEO.atd.10min | RU.LUN.METEO.atd.10min.csv | degC | .csv
+-Train1 |  | Нет параметров для вывода |  | - |  | - | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Расход по газу | Расход по газу (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102FIA001_40.PV | RU.LUN.102FIA001_40.PV.csv | kSm3/h | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Расход по конденсату | Расход по конденсату (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102FIA011_40.PV | RU.LUN.102FIA011_40.PV.csv | Sm3/h | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Расход по воде | Расход по воде (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.125FIA003_40.PV | RU.LUN.125FIA003_40.PV.csv | m3/h | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Температура на выходе газа | Температура на выходе газа (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102TI001_40.PV | RU.LUN.102TI001_40.PV.csv | degC | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Температура на выходе конденсата | Температура на выходе конденсата (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102TI012_40.PV | RU.LUN.102TI012_40.PV.csv | degC | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Давление на выходе газа | Давление на выходе газа (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102PICA003_40.PV | RU.LUN.102PICA003_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ1 Сепаратор |  | Давление на выходе конденсата | Давление на выходе конденсата (ТЛ1 Сепаратор ) | RU.LUN.102PI012_40.PV | RU.LUN.102PI012_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ1 Манифольд |  | Давление | Давление (ТЛ1 Манифольд ) | RU.LUN.101PI001_40.PV | RU.LUN.101PI001_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ1 Манифольд |  | Температура | Температура (ТЛ1 Манифольд ) | RU.LUN.101TIA001_40.PV | RU.LUN.101TIA001_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-529 | 1 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-529 ) | RU.LUN.001HV011_40.PV | RU.LUN.001HV011_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-529 ) | RU.LUN.001FI011BG_40.PV | RU.LUN.001FI011BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001FI011BC_40.PV | RU.LUN.001FI011BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001FI011BW_40.PV | RU.LUN.001FI011BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001TI011_40.PV | RU.LUN.001TI011_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PDI011A_40.PV | RU.LUN.001PDI011A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PDI011B_40.PV | RU.LUN.001PDI011B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PDI011C_40.PV | RU.LUN.001PDI011C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PI014_40.PV | RU.LUN.001PI014_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001TIA013_40.PV | RU.LUN.001TIA013_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PIA012_40.PV | RU.LUN.001PIA012_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001TI010_40.PV | RU.LUN.001TI010_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-529 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-529) | RU.LUN.001PI010_40.PV | RU.LUN.001PI010_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-508 | 2 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001HV021_40.PV | RU.LUN.001HV021_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001FI021BG_40.PV | RU.LUN.001FI021BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001FI021BC_40.PV | RU.LUN.001FI021BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001FI021BW_40.PV | RU.LUN.001FI021BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001TI021_40.PV | RU.LUN.001TI021_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PDI021A_40.PV | RU.LUN.001PDI021A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PDI021B_40.PV | RU.LUN.001PDI021B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PDI021C_40.PV | RU.LUN.001PDI021C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PI024_40.PV | RU.LUN.001PI024_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001TIA023_40.PV | RU.LUN.001TIA023_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PIA022_40.PV | RU.LUN.001PIA022_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001TI020_40.PV | RU.LUN.001TI020_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-508 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-508) | RU.LUN.001PI020_40.PV | RU.LUN.001PI020_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-504 | 3 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001HV031_40.PV | RU.LUN.001HV031_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001FI031BG_40.PV | RU.LUN.001FI031BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001FI031BC_40.PV | RU.LUN.001FI031BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001FI031BW_40.PV | RU.LUN.001FI031BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001TI031_40.PV | RU.LUN.001TI031_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PDI031A_40.PV | RU.LUN.001PDI031A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PDI031B_40.PV | RU.LUN.001PDI031B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PDI031C_40.PV | RU.LUN.001PDI031C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PI034_40.PV | RU.LUN.001PI034_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001TIA033_40.PV | RU.LUN.001TIA033_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PIA032_40.PV | RU.LUN.001PIA032_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001TI030_40.PV | RU.LUN.001TI030_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-504 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-504) | RU.LUN.001PI030_40.PV | RU.LUN.001PI030_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-524 | 4 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001HV041_40.PV | RU.LUN.001HV041_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001FI041BG_40.PV | RU.LUN.001FI041BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001FI041BC_40.PV | RU.LUN.001FI041BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001FI041BW_40.PV | RU.LUN.001FI041BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001TI041_40.PV | RU.LUN.001TI041_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PDI041A_40.PV | RU.LUN.001PDI041A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PDI041B_40.PV | RU.LUN.001PDI041B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PDI041C_40.PV | RU.LUN.001PDI041C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PI044_40.PV | RU.LUN.001PI044_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001TIA043_40.PV | RU.LUN.001TIA043_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PIA042_40.PV | RU.LUN.001PIA042_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001TI040_40.PV | RU.LUN.001TI040_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-524 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-524) | RU.LUN.001PI040_40.PV | RU.LUN.001PI040_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-554 | 5 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-554 ) | RU.LUN.001HV052_40.PV | RU.LUN.001HV052_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-554 ) | RU.LUN.001FI052BG_40.PV | RU.LUN.001FI052BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001FI052BC_40.PV | RU.LUN.001FI052BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001FI052BW_40.PV | RU.LUN.001FI052BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001TI054_40.PV | RU.LUN.001TI054_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PDI052A_40.PV | RU.LUN.001PDI052A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PDI052B_40.PV | RU.LUN.001PDI052B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PDI052C_40.PV | RU.LUN.001PDI052C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PI059_40.PV | RU.LUN.001PI059_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001TIA053_40.PV | RU.LUN.001TIA053_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PIA052_40.PV | RU.LUN.001PIA052_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001TI050_40.PV | RU.LUN.001TI050_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-554 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-554) | RU.LUN.001PI050_40.PV | RU.LUN.001PI050_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-521 | 6 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001HV061_40.PV | RU.LUN.001HV061_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001FI061BG_40.PV | RU.LUN.001FI061BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001FI061BC_40.PV | RU.LUN.001FI061BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001FI061BW_40.PV | RU.LUN.001FI061BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001TI061_40.PV | RU.LUN.001TI061_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PDI061A_40.PV | RU.LUN.001PDI061A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PDI061B_40.PV | RU.LUN.001PDI061B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PDI061C_40.PV | RU.LUN.001PDI061C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PI064_40.PV | RU.LUN.001PI064_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001TIA063_40.PV | RU.LUN.001TIA063_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PIA062_40.PV | RU.LUN.001PIA062_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001TI060_40.PV | RU.LUN.001TI060_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-521 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-521) | RU.LUN.001PI060_40.PV | RU.LUN.001PI060_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-522 | 7 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001HV071_40.PV | RU.LUN.001HV071_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001FI071BG_40.PV | RU.LUN.001FI071BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001FI071BC_40.PV | RU.LUN.001FI071BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001FI071BW_40.PV | RU.LUN.001FI071BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001TI071_40.PV | RU.LUN.001TI071_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PDI071A_40.PV | RU.LUN.001PDI071A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PDI071B_40.PV | RU.LUN.001PDI071B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PDI071C_40.PV | RU.LUN.001PDI071C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PIA074_40.PV | RU.LUN.001PIA074_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001TIA073_40.PV | RU.LUN.001TIA073_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PT072_40.PV | RU.LUN.001PT072_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001TI070_40.PV | RU.LUN.001TI070_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-522 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-522) | RU.LUN.001PI070_40.PV | RU.LUN.001PI070_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-528 | 9 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001HV091_40.PV | RU.LUN.001HV091_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001FI091BG_40.PV | RU.LUN.001FI091BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001FI091BC_40.PV | RU.LUN.001FI091BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001FI091BW_40.PV | RU.LUN.001FI091BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001TI091_40.PV | RU.LUN.001TI091_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PDI091A_40.PV | RU.LUN.001PDI091A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PDI091B_40.PV | RU.LUN.001PDI091B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PDI091C_40.PV | RU.LUN.001PDI091C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PI094_40.PV | RU.LUN.001PI094_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001TIA093_40.PV | RU.LUN.001TIA093_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PIA092_40.PV | RU.LUN.001PIA092_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001TI090_40.PV | RU.LUN.001TI090_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-528 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-528) | RU.LUN.001PI090_40.PV | RU.LUN.001PI090_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-503 | 10 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001HV101_40.PV | RU.LUN.001HV101_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001FI101BG_40.PV | RU.LUN.001FI101BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001FI101BC_40.PV | RU.LUN.001FI101BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001FI101BW_40.PV | RU.LUN.001FI101BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001TI101_40.PV | RU.LUN.001TI101_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PDI101A_40.PV | RU.LUN.001PDI101A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PDI101B_40.PV | RU.LUN.001PDI101B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PDI101C_40.PV | RU.LUN.001PDI101C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PI104_40.PV | RU.LUN.001PI104_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001TIA103_40.PV | RU.LUN.001TIA103_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PT102_40.PV | RU.LUN.001PT102_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001TI100_40.PV | RU.LUN.001TI100_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-503 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-503) | RU.LUN.001PI100_40.PV | RU.LUN.001PI100_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-517 | 11 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001HV111_40.PV | RU.LUN.001HV111_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001FI111BG_40.PV | RU.LUN.001FI111BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001FI111BC_40.PV | RU.LUN.001FI111BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001FI111BW_40.PV | RU.LUN.001FI111BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001TI111_40.PV | RU.LUN.001TI111_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PDI111A_40.PV | RU.LUN.001PDI111A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PDI111B_40.PV | RU.LUN.001PDI111B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PDI111C_40.PV | RU.LUN.001PDI111C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PI114_40.PV | RU.LUN.001PI114_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001TIA113_40.PV | RU.LUN.001TIA113_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PT112_40.PV | RU.LUN.001PT112_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001TI110_40.PV | RU.LUN.001TI110_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-517 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-517) | RU.LUN.001PI110_40.PV | RU.LUN.001PI110_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-506 | 13 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001HV131_40.PV | RU.LUN.001HV131_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001FI131BG_40.PV | RU.LUN.001FI131BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001FI131BC_40.PV | RU.LUN.001FI131BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001FI131BW_40.PV | RU.LUN.001FI131BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001TI131_40.PV | RU.LUN.001TI131_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PDI131A_40.PV | RU.LUN.001PDI131A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PDI131B_40.PV | RU.LUN.001PDI131B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PDI131C_40.PV | RU.LUN.001PDI131C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PI134_40.PV | RU.LUN.001PI134_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001TIA133_40.PV | RU.LUN.001TIA133_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PT132_40.PV | RU.LUN.001PT132_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001TI130_40.PV | RU.LUN.001TI130_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-506 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-506) | RU.LUN.001PI130_40.PV | RU.LUN.001PI130_40.PV.csv | barg | .csv
+-Train2 |  | Нет параметров для вывода | Нет параметров для вывода ( +-Train2) | - | -.csv | - | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Расход по газу | Расход по газу (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202FIA001_40.PV | RU.LUN.202FIA001_40.PV.csv | kSm3/h | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Расход по конденсату | Расход по конденсату (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202FIA011_40.PV | RU.LUN.202FIA011_40.PV.csv | Sm3/h | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Расход по воде | Расход по воде (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.225FIA003_40.PV | RU.LUN.225FIA003_40.PV.csv | m3/h | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Температура на выходе газа | Температура на выходе газа (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202TI001_40.PV | RU.LUN.202TI001_40.PV.csv | degC | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Температура на выходе конденсата | Температура на выходе конденсата (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202TI012_40.PV | RU.LUN.202TI012_40.PV.csv | degC | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Давление на выходе газа | Давление на выходе газа (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202PICA003_40.PV | RU.LUN.202PICA003_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ2 Сепаратор |  | Давление на выходе конденсата | Давление на выходе конденсата (ТЛ2 Сепаратор ) | RU.LUN.202PI012_40.PV | RU.LUN.202PI012_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ2 Манифольд |  | Давление | Давление (ТЛ2 Манифольд ) | RU.LUN.201PI001_40.PV | RU.LUN.201PI001_40.PV.csv | barg | .csv
ТЛ2 Манифольд |  | Температура | Температура (ТЛ2 Манифольд ) | RU.LUN.201TIA001_40.PV | RU.LUN.201TIA001_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-552 | 15 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-552 ) | RU.LUN.001HV152_40.PV | RU.LUN.001HV152_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-552 ) | RU.LUN.001FI152BG_40.PV | RU.LUN.001FI152BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001FI152BC_40.PV | RU.LUN.001FI152BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001FI152BW_40.PV | RU.LUN.001FI152BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001TI154_40.PV | RU.LUN.001TI154_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PDI152A_40.PV | RU.LUN.001PDI152A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PDI152B_40.PV | RU.LUN.001PDI152B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PDI152C_40.PV | RU.LUN.001PDI152C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PI159_40.PV | RU.LUN.001PI159_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001TIA153_40.PV | RU.LUN.001TIA153_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PT152_40.PV | RU.LUN.001PT152_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001TI150_40.PV | RU.LUN.001TI150_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-552 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-552) | RU.LUN.001PI150_40.PV | RU.LUN.001PI150_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-501 | 16 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001HV161_40.PV | RU.LUN.001HV161_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001FI161BG_40.PV | RU.LUN.001FI161BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001FI161BC_40.PV | RU.LUN.001FI161BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001FI161BW_40.PV | RU.LUN.001FI161BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001TI161_40.PV | RU.LUN.001TI161_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PDI161A_40.PV | RU.LUN.001PDI161A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PDI161B_40.PV | RU.LUN.001PDI161B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PDI161C_40.PV | RU.LUN.001PDI161C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PI164_40.PV | RU.LUN.001PI164_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001TIA163_40.PV | RU.LUN.001TIA163_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PT162_40.PV | RU.LUN.001PT162_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001TI160_40.PV | RU.LUN.001TI160_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-501 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-501) | RU.LUN.001PI160_40.PV | RU.LUN.001PI160_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-511 | 17 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001HV171_40.PV | RU.LUN.001HV171_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001FI171BG_40.PV | RU.LUN.001FI171BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001FI171BC_40.PV | RU.LUN.001FI171BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001FI171BW_40.PV | RU.LUN.001FI171BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001TI171_40.PV | RU.LUN.001TI171_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PDI171A_40.PV | RU.LUN.001PDI171A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PDI171B_40.PV | RU.LUN.001PDI171B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PDI171C_40.PV | RU.LUN.001PDI171C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PI174_40.PV | RU.LUN.001PI174_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001TIA173_40.PV | RU.LUN.001TIA173_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PT172_40.PV | RU.LUN.001PT172_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001TI170_40.PV | RU.LUN.001TI170_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-511 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-511) | RU.LUN.001PI170_40.PV | RU.LUN.001PI170_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-507 | 18 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001HV181_40.PV | RU.LUN.001HV181_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001FI181BG_40.PV | RU.LUN.001FI181BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001FI181BC_40.PV | RU.LUN.001FI181BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001FI181BW_40.PV | RU.LUN.001FI181BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001TI181_40.PV | RU.LUN.001TI181_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PDI181A_40.PV | RU.LUN.001PDI181A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PDI181B_40.PV | RU.LUN.001PDI181B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PDI181C_40.PV | RU.LUN.001PDI181C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PI184_40.PV | RU.LUN.001PI184_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001TIA183_40.PV | RU.LUN.001TIA183_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PT182_40.PV | RU.LUN.001PT182_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001TI180_40.PV | RU.LUN.001TI180_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-507 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-507) | RU.LUN.001PI180_40.PV | RU.LUN.001PI180_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-505 | 20 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001HV201_40.PV | RU.LUN.001HV201_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.S001FI201BG_40.PV | RU.LUN.S001FI201BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001FI201BC_40.PV | RU.LUN.001FI201BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001FI201BW_40.PV | RU.LUN.001FI201BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001TI201_40.PV | RU.LUN.001TI201_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PDI201A_40.PV | RU.LUN.001PDI201A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PDI201B_40.PV | RU.LUN.001PDI201B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PDI201C_40.PV | RU.LUN.001PDI201C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PI204_40.PV | RU.LUN.001PI204_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001TIA203_40.PV | RU.LUN.001TIA203_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PIA202_40.PV | RU.LUN.001PIA202_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001TI200_40.PV | RU.LUN.001TI200_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-505 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-505) | RU.LUN.001PI200_40.PV | RU.LUN.001PI200_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-502 | 22 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001HV221_40.PV | RU.LUN.001HV221_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001FI221BG_40.PV | RU.LUN.001FI221BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001FI221BC_40.PV | RU.LUN.001FI221BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001FI221BW_40.PV | RU.LUN.001FI221BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001TI221_40.PV | RU.LUN.001TI221_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PDI221A_40.PV | RU.LUN.001PDI221A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PDI221B_40.PV | RU.LUN.001PDI221B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PDI221C_40.PV | RU.LUN.001PDI221C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PIA224_40.PV | RU.LUN.001PIA224_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001TIA223_40.PV | RU.LUN.001TIA223_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PT222_40.PV | RU.LUN.001PT222_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001TI220_40.PV | RU.LUN.001TI220_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-502 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-502) | RU.LUN.001PI220_40.PV | RU.LUN.001PI220_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-513 | 23 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001HV231_40.PV | RU.LUN.001HV231_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001FI231BG_40.PV | RU.LUN.001FI231BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001FI231BC_40.PV | RU.LUN.001FI231BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001FI231BW_40.PV | RU.LUN.001FI231BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001TI231_40.PV | RU.LUN.001TI231_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PDI231A_40.PV | RU.LUN.001PDI231A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PDI231B_40.PV | RU.LUN.001PDI231B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PDI231C_40.PV | RU.LUN.001PDI231C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PI234_40.PV | RU.LUN.001PI234_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001TIA233_40.PV | RU.LUN.001TIA233_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PIA232_40.PV | RU.LUN.001PIA232_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001TI230_40.PV | RU.LUN.001TI230_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-513 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-513) | RU.LUN.001PI230_40.PV | RU.LUN.001PI230_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-516 | 24 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001HV241_40.PV | RU.LUN.001HV241_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001FI241BG_40.PV | RU.LUN.001FI241BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001FI241BC_40.PV | RU.LUN.001FI241BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001FI241BW_40.PV | RU.LUN.001FI241BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001TI241_40.PV | RU.LUN.001TI241_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PDI241A_40.PV | RU.LUN.001PDI241A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PDI241B_40.PV | RU.LUN.001PDI241B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PDI241C_40.PV | RU.LUN.001PDI241C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PI244_40.PV | RU.LUN.001PI244_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001TIA243_40.PV | RU.LUN.001TIA243_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PIA242_40.PV | RU.LUN.001PIA242_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001TI240_40.PV | RU.LUN.001TI240_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-516 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-516) | RU.LUN.001PI240_40.PV | RU.LUN.001PI240_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-510 | 25 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001HV251_40.PV | RU.LUN.001HV251_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001FI251BG_40.PV | RU.LUN.001FI251BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001FI251BC_40.PV | RU.LUN.001FI251BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001FI251BW_40.PV | RU.LUN.001FI251BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001TI251_40.PV | RU.LUN.001TI251_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PDI251A_40.PV | RU.LUN.001PDI251A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PDI251B_40.PV | RU.LUN.001PDI251B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PDI251C_40.PV | RU.LUN.001PDI251C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PI254_40.PV | RU.LUN.001PI254_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001TIA253_40.PV | RU.LUN.001TIA253_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PIA252_40.PV | RU.LUN.001PIA252_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001TI250_40.PV | RU.LUN.001TI250_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-510 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-510) | RU.LUN.001PI250_40.PV | RU.LUN.001PI250_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-525 | 27 | Процент открытия штуцера | Процент открытия штуцера (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001HV271_40.PV | RU.LUN.001HV271_40.PV.csv | % | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Расход по газу Вентури | Расход по газу Вентури (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001FI271BG_40.PV | RU.LUN.001FI271BG_40.PV.csv | ksm3/h | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Расход по конденсату Вентури | Расход по конденсату Вентури (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001FI271BC_40.PV | RU.LUN.001FI271BC_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Расход по воде Вентури | Расход по воде Вентури (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001FI271BW_40.PV | RU.LUN.001FI271BW_40.PV.csv | sm3/h | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Температура на трубке Вентури | Температура на трубке Вентури (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001TI271_40.PV | RU.LUN.001TI271_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Перепад давления на трубке Вентури газ | Перепад давления на трубке Вентури газ (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PDI271A_40.PV | RU.LUN.001PDI271A_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Перепад давления на трубке Вентури конденсат | Перепад давления на трубке Вентури конденсат (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PDI271B_40.PV | RU.LUN.001PDI271B_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Перепад давления на трубке Вентури вода | Перепад давления на трубке Вентури вода (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PDI271C_40.PV | RU.LUN.001PDI271C_40.PV.csv | mbar | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Давление на трубке Вентури | Давление на трубке Вентури (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PI274_40.PV | RU.LUN.001PI274_40.PV.csv | bara | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Температура на выкидной линии | Температура на выкидной линии (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001TIA273_40.PV | RU.LUN.001TIA273_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Давление над буферной задвижкой ФА | Давление над буферной задвижкой ФА (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PIA272_40.PV | RU.LUN.001PIA272_40.PV.csv | barg | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Температура забойная | Температура забойная (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001TI270_40.PV | RU.LUN.001TI270_40.PV.csv | degC | .csv
Скважина ЛА-525 |  | Давление забойное | Давление забойное (Скважина ЛА-525) | RU.LUN.001PI270_40.PV | RU.LUN.001PI270_40.PV.csv | barg | .csv
+-ОБТК |  | Вывод параметров не предусмотрен | Вывод параметров не предусмотрен ( +-ОБТК) | - | -.csv | - | .csv
+-НКС-2 |  | Вывод параметров не предусмотрен | Вывод параметров не предусмотрен ( +-НКС-2) | - | -.csv | - | .csv
+-Завод-СПГ |  | Вывод параметров не предусмотрен | Вывод параметров не предусмотрен ( +-Завод-СПГ) | - | -.csv | - | .csv